天津体育学院运动与文化艺术学院文件

天体艺网〔2010〕4号

关于印发《天津体育学院运动与文化艺术学院

网络中心消防工作预案》的通知

网络中心、后勤产业服务中心：

为加强网络中心消防管理工作，保证网络中心所管辖的学院重要网络设备的消防安全，更好的服务于全院师生，特制定《天津体育学院运动与文化艺术学院网络中心消防工作预案》，印发给给你们，望在今后的工作中认真参照执行。

附件：1.天津体育学院运动与文化艺术学院校园网络中心消防工作预案

二○一○年十二月三十日

主题词：网络 管理规定 通知

（共印5份）

天津体育学院运动与文化艺术学院办公室 2010年12月30日印发

附件1

天津体育学院运动与文化艺术学院

网络中心消防安全工作预案

为了有效控制消防安全事故的危害，加强学院消防安全工作，认真贯彻“预防为主，防消结合”的方针，建立健全消防安全报警系统，确保全院师生的生命和财产安全，特制定消防安全工作预案。

一、指导思想

遵照“预防为主、防消结合”的方针，把预防火灾放在首位，树立“天天都是消防日、人人都是消防员”的消防意识，自觉遵守消防法规，积极贯彻落实各项防火措施，切实做好扑救火灾的各项准备工作，把防火和灭火有机结合起来，避免和减少因火灾造成师生员工生命财产和国家财产的损失。

二、工作组织机构

在学院的领导下，成立网络中心消防安全小组

组长：黄东苑

副组长：席建良、王志鹏、王亚楠

组员：戴淼、陶立杰、江巧云、赵颖、张伟。

三、小组成员具体分工

1、日常管理：黄东苑

职责：负责消防工作的日常管理、培训演练的具体工作。

2、安全检查：席建良、王志鹏

职责：负责消防工作的安全检查、负责灭火器材、工具的保管使用和检查登记。

3、通信联络：黄东苑、王亚楠

职责：负责火灾现场总协调和车辆派遣保障。火灾发生时，立即电话报告学院消防安全工作领导小组组长，服从指令并迅速配发对讲机，视情拨打119，通知全体师生，抢险救灾，随时保持通信畅通。

4、抢救疏散：席建良、王志鹏、戴淼、陶立杰、江巧云、赵颖、张伟

职责：发生火情后立刻组织师生紧急疏散，并对受伤学生采取必要的急救措施，及时与急救中心取得联系。

传媒楼疏散区域：传媒楼西侧广场、传媒楼南侧马路

行政楼疏散区域：行政楼东侧马路

三、疏散撤离路线：

1、传媒楼

总负责：王志鹏

负责人：陶立杰、江巧云、赵颖

计算机教室C502、C504、电子阅览室由北侧1号楼梯通道疏散。

2、行政楼

总负责：席建良

负责人：戴淼、张伟

一楼中心机房由北侧楼梯通道疏散。

二楼办公室由北侧楼梯通道疏散。

三楼办公室由北侧楼梯通道疏散。

四、消防安全突发事件报警程序

火灾发生时，应掌握的原则是边救火边报警

1、如发生火灾，要正确判断情况，积极采取自救，在保障自身安全的前提下，对重要物资、资料等进行抢救。

2、迅速切断电源。

3、立即报告消防安全应急领导小组组长，按现场指挥的指令迅速通知有关人员赶赴现场。

4、及时报警，电话119，报警人员要准确报清学院的位置（盘山大道68号），同时派人到学院大门引领消防车，并打开消防水井，做好救火准备。

5、紧急疏散人员，要注意在出入口通道、走廊、门窗边、床上床下、墙角、橱柜、桌下等容易掩蔽的地方发现人员。用警戒线设置安全区域，保证救火通道、安全通道畅通无阻。

6、疏散并保管重要物资及贵重设备，要及时疏散受火灾威胁的易燃易爆物品，并把疏散出来的物资集中存放到安全地点，指定专人看管，防止丢失、被窃或坏人乘机破坏。

7、保护现场，积极协助消防部门查清火灾事故的原因。

天津体育学院运动与文化艺术网络中心

2010年12月30日